## Hoja1
OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE 108 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL, LOCALS I APARCAMENT AL CARRER DE MALTA, 128-144 I CARRER DEL KURDISTAN, 36-44, DE SABADELL. PROMOCIÓ DE CAN GAMBÚS 2
No tocar descripció de partides ni medicions. Solament posar preus unitaris.
PRESSUPOST OPCIONALS
[5 empty] | Amidament | Preu | Import
|  | Capítulo | 08 | VARIANTS OPCIONALS
01.08 | 1 | PA12-FE1A | u | FE1a FINESTRA SALA D'ESTAR - MALTA F.SUD P.TIPUS Balconera de fusta laminada de pi flandes classe A, model serie PLUS 69 de la marca ROI o equivalent motllura recta, acabat envernissat en linia flowcoating amb vernís a l'aigua de color especial no estàndard de la carta ROI, amb certificat mediambiental ECO LABEL, col·locada sobre bastiment de base de pi flandes classe A segons detalls constructius de façana, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 290x258 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2/B3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. vidre laminat: 4+4 BE / 14 / 3+3.1 butiral acustic Inclou premarc, ferratges carros de 4 rodes de resina sintètica amb reforç de teixit dur i coixinets d'agulles, maneta Cremones elevadores amb maneta d'alumini, cromades mate segons fabricant, amb sistema de microventilació, sellat banda autoexpansiva per a segellat entre fusteria i premarc tipus sellaband PU o equivalent i segellat acrílic, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari segons planols de detall i/o indicacions de la DF. Requeriments segons escandall de fusteries. | 50 |  | 0
01.08 | 2 | PA12-FE1B | u | FE1b FINESTRA SALA D'ESTAR - KURDISTAN F.SUD P.TIPUS Balconera de fusta laminada de pi flandes classe A, model serie PLUS 69 de la marca ROI o equivalent motllura recta, acabat envernissat en linia flowcoating amb vernís a l'aigua de color especial no estàndard de la carta ROI amb certificat mediambiental ECO LABEL, col·locada sobre bastiment de base de pi flandes classe A segons detalls constructius de façana, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 275x258 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2/B3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. vidre laminat: 4+4 BE / 14 / 3+3.1 butiral acustic Inclou premarc, ferratges carros de 4 rodes de resina sintètica amb reforç de teixit dur i coixinets d'agulles, maneta Cremones elevadores amb maneta d'alumini, cromades mate segons fabricant, amb sistema de microventilació, sellat banda autoexpansiva per a segellat entre fusteria i premarc tipus sellaband PU o equivalent i segellat acrílic, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari segons planols de detall i/o indicacions de la DF. Requeriments segons escandall de fusteries. | 32 |  | 0
01.08 | 3 | PA12-FE02 | u | FE2 FINESTRA SALA D'ESTAR - HABITATGE KB KURDISTAN F.SUD Balconera de fusta laminada de pi flandes classe A, model serie PLUS 69 de la marca ROI o equivalent motllura recta, acabat envernissat en linia flowcoating amb vernís a l'aigua de color especial no estàndard de la carta ROI amb certificat mediambiental ECO LABEL, col·locada sobre bastiment de base de pi flandes classe A segons detalls constructius de façana, amb tres fulles corredisses i tres guies, per a un buit d'obra aproximat de 275x258 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2/B3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. vidre laminat: 4+4 BE / 14 / 3+3.1 butiral acustic Inclou premarc, ferratges carros de 4 rodes de resina sintètica amb reforç de teixit dur i coixinets d'agulles, maneta Cremones elevadores amb maneta d'alumini, cromades mate segons fabricant, amb sistema de microventilació, sellat banda autoexpansiva per a segellat entre fusteria i premarc tipus sellaband PU o equivalent i segellat acrílic, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari segons planols de detall i/o indicacions de la DF. Requeriments segons escandall de fusteries. | 8 |  | 0
01.08 | 4 | PA12-FE03A | u | FE03a FINESTRA SALA D'ESTAR - KURDISTAN F.SUD P.BAIXA Balconera de fusta laminada de pi flandes classe A, model serie PLUS 69 de la marca ROI o equivalent motllura recta, acabat envernissat en linia flowcoating amb vernís a l'aigua de color especial no estàndard de la carta ROI amb certificat mediambiental ECO LABEL, col·locada sobre bastiment de base de pi flandes classe A segons detalls constructius de façana, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 275x275 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2/B3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. vidre laminat: 4+4 BE / 14 / 3+3.1 butiral acustic Inclou premarc, ferratges carros de 4 rodes de resina sintètica amb reforç de teixit dur i coixinets d'agulles, maneta Cremones elevadores amb maneta d'alumini, cromades mate segons fabricant, amb sistema de microventilació, sellat banda autoexpansiva per a segellat entre fusteria i premarc tipus sellaband PU o equivalent i segellat acrílic, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari segons planols de detall i/o indicacions de la DF. Requeriments segons escandall de fusteries. | 2 |  | 0
01.08 | 5 | PA12-FE3B | u | FE03b FINESTRA SALA D'ESTAR - KURDISTAN F.SUD P.BAIXA Balconera de fusta laminada de pi flandes classe A, model serie PLUS 69 de la marca ROI o equivalent motllura recta, acabat envernissat en linia flowcoating amb vernís a l'aigua de color especial no estàndard de la carta ROI amb certificat mediambiental ECO LABEL, col·locada sobre bastiment de base de pi flandes classe A segons detalls constructius de façana, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 252x275 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2/B3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. vidre laminat: 4+4 BE / 14 / 3+3.1 butiral acustic Inclou premarc, ferratges carros de 4 rodes de resina sintètica amb reforç de teixit dur i coixinets d'agulles, maneta Cremones elevadores amb maneta d'alumini, cromades mate segons fabricant, amb sistema de microventilació, sellat banda autoexpansiva per a segellat entre fusteria i premarc tipus sellaband PU o equivalent i segellat acrílic, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari segons planols de detall i/o indicacions de la DF. Requeriments segons escandall de fusteries. | 1 |  | 0
01.08 | 6 | PA12-FE4A | u | FE04a FINESTRA SALA D'ESTAR - KURDISTAN F.SUD P.BAIXA Balconera de fusta laminada de pi flandes classe A, model serie PLUS 69 de la marca ROI o equivalent motllura recta, acabat envernissat en linia flowcoating amb vernís a l'aigua de color especial no estàndard de la carta ROI amb certificat mediambiental ECO LABEL, col·locada sobre bastiment de base de pi flandes classe A segons detalls constructius de façana, amb dues fulles corredisses i un fix superior, per a un buit d'obra aproximat de 275x295-325 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2/B3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. vidre laminat: 4+4 BE / 14 / 3+3.1 butiral acustic Inclou premarc, ferratges carros de 4 rodes de resina sintètica amb reforç de teixit dur i coixinets d'agulles, maneta Cremones elevadores amb maneta d'alumini, cromades mate segons fabricant, amb sistema de microventilació, sellat banda autoexpansiva per a segellat entre fusteria i premarc tipus sellaband PU o equivalent i segellat acrílic, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari segons planols de detall i/o indicacions de la DF. Requeriments segons escandall de fusteries. | 3 |  | 0
01.08 | 7 | PA12-FE4B | u | FE04b FINESTRA SALA D'ESTAR - KURDISTAN F.SUD P.BAIXA Balconera de fusta laminada de pi flandes classe A, model serie PLUS 69 de la marca ROI o equivalent motllura recta, acabat envernissat en linia flowcoating amb vernís a l'aigua de color especial no estàndard de la carta ROI amb certificat mediambiental ECO LABEL, col·locada sobre bastiment de base de pi flandes classe A segons detalls constructius de façana, amb dues fulles corredisses i un fix superior, per a un buit d'obra aproximat de 245x295-325 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2/B3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. vidre laminat: 4+4 BE / 14 / 3+3.1 butiral acustic Inclou premarc, ferratges carros de 4 rodes de resina sintètica amb reforç de teixit dur i coixinets d'agulles, maneta Cremones elevadores amb maneta d'alumini, cromades mate segons fabricant, amb sistema de microventilació, sellat banda autoexpansiva per a segellat entre fusteria i premarc tipus sellaband PU o equivalent i segellat acrílic, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari segons planols de detall i/o indicacions de la DF. Requeriments segons escandall de fusteries. | 2 |  | 0
01.08 | 8 | PA12-FE5A | u | FE05a FINESTRA CONTONADA HABITACIÓ - MALTA F.SUD P.TIPUS Balconera de fusta laminada de pi flandes classe A, model serie PLUS 69 de la marca ROI o equivalent motllura recta, acabat envernissat en linia flowcoating amb vernís a l'aigua de color especial no estàndard de la carta ROI amb certificat mediambiental ECO LABEL, col·locada sobre bastiment de base de pi flandes classe A segons detalls constructius de façana, amb una finestra oscilobatent, un fix inferior i un lateral fix, per a un buit d'obra aproximat de 220x255 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. vidre laminat: 4+4 BE / 14 / 3+3.1 butiral acustic Inclou premarc, tapetes emboquillat de fusta laminada de pi flandes classe A segons detalls constructius façana tipus, ferratges frontisses vistes amb regulació d'acer inoxidable, maneta Cremona amb bulons de pressió de tancament i maneta cromada mate segons fabricant, amb sistema de microventilació, sellat banda autoexpansiva per a segellat entre fusteria i premarc tipus sellaband PU o equivalent i segellat acrílic, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari segons planols de detall i/o indicacions de la DF. Requeriments segons escandall de fusteries. | 50 |  | 0
01.08 | 9 | PA12-FE5B | u | FE05b FINESTRA CONTONADA HABITACIÓ - KURDISTAN F.SUD P.TIPUS Balconera de fusta laminada de pi flandes classe A, model serie PLUS 69 de la marca ROI o equivalent motllura recta, acabat envernissat en linia flowcoating amb vernís a l'aigua de color especial no estàndard de la carta ROI amb certificat mediambiental ECO LABEL, col·locada sobre bastiment de base de pi flandes classe A segons detalls constructius de façana, amb una finestra oscilobatent, un fix inferior i un lateral fix, per a un buit d'obra aproximat de 230x255 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. vidre laminat: 4+4 BE / 14 / 3+3.1 butiral acustic Inclou premarc, tapetes emboquillat de fusta laminada de pi flandes classe A segons detalls constructius façana tipus, ferratges frontisses vistes amb regulació d'acer inoxidable, maneta Cremona amb bulons de pressió de tancament i maneta cromada mate segons fabricant, amb sistema de microventilació, sellat banda autoexpansiva per a segellat entre fusteria i premarc tipus sellaband PU o equivalent i segellat acrílic, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari segons planols de detall i/o indicacions de la DF. Requeriments segons escandall de fusteries. | 40 |  | 0
01.08 | 10 | PA12-FE5C | u | FE05c FINESTRA CONTONADA HABITACIÓ - KURDISTAN F.SUD PB Balconera de fusta laminada de pi flandes classe A, model serie PLUS 69 de la marca ROI o equivalent motllura recta, acabat envernissat en linia flowcoating amb vernís a l'aigua de color especial no estàndard de la carta ROI amb certificat mediambiental ECO LABEL, col·locada sobre bastiment de base de pi flandes classe A segons detalls constructius de façana, amb una finestra oscilobatent, un fix inferior i un lateral fix, per a un buit d'obra aproximat de 235x275 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. vidre laminat: 4+4 BE / 14 / 3+3.1 butiral acustic Inclou premarc, tapetes emboquillat de fusta laminada de pi flandes classe A segons detalls constructius façana tipus, ferratges frontisses vistes amb regulació d'acer inoxidable, maneta Cremona amb bulons de pressió de tancament i maneta cromada mate segons fabricant, amb sistema de microventilació, sellat banda autoexpansiva per a segellat entre fusteria i premarc tipus sellaband PU o equivalent i segellat acrílic, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari segons planols de detall i/o indicacions de la DF. Requeriments segons escandall de fusteries. | 2 |  | 0
01.08 | 11 | PA12-FE5D | u | FE05d FINESTRA CONTONADA HABITACIÓ - KURDISTAN F.SUD PB Balconera de fusta laminada de pi flandes classe A, model serie PLUS 69 de la marca ROI o equivalent motllura recta, acabat envernissat en linia flowcoating amb vernís a l'aigua de color especial no estàndard de la carta ROI amb certificat mediambiental ECO LABEL, col·locada sobre bastiment de base de pi flandes classe A segons detalls constructius de façana, amb una finestra oscilobatent, un fix inferior, un lateral fix i dos fix superiors, per a un buit d'obra aproximat de 235x295-325 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. vidre laminat: 4+4 BE / 14 / 3+3.1 butiral acustic Inclou premarc, tapetes emboquillat de fusta laminada de pi flandes classe A segons detalls constructius façana tipus, ferratges frontisses vistes amb regulació d'acer inoxidable, maneta Cremona amb bulons de pressió de tancament i maneta cromada mate segons fabricant, amb sistema de microventilació, sellat banda autoexpansiva per a segellat entre fusteria i premarc tipus sellaband PU o equivalent i segellat acrílic, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari segons planols de detall i/o indicacions de la DF. Requeriments segons escandall de fusteries. | 3 |  | 0
01.08 | 12 | PA12-FE6A | u | FE06a FINESTRA HABITACIONS - MALTA F.NORD Balconera de fusta laminada de pi flandes classe A, model serie PLUS 69 de la marca ROI o equivalent motllura recta, acabat envernissat en linia flowcoating amb vernís a l'aigua de color especial no estàndard de la carta ROI amb certificat mediambiental ECO LABEL, col·locada sobre bastiment de base de pi flandes classe A segons detalls constructius de façana, amb una fulla batent i l'altre oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 110x250cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. vidre laminat: 4+4 BE / 14 / 3+3.1 butiral acustic Inclou premarc, tapetes emboquillat de fusta de pi flandes classe A de 1 cm de gruix amb el mateix acaba de la fusteria, ferratges frontisses vistes amb regulació d'acer inoxidable, maneta Cremona amb bulons de pressió de tancament i maneta cromada mate segons fabricant, amb sistema de microventilació, sellat banda autoexpansiva per a segellat entre fusteria i premarc tipus sellaband PU o equivalent i segellat acrílic, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari segons planols de detall i/o indicacions de la DF. Requeriments segons escandall de fusteries. | 100 |  | 0
01.08 | 13 | PA12-FE6B | u | FE06b FINESTRA SALES I HABITACIONS - MALTA TESTER Balconera de fusta laminada de pi flandes classe A, model serie PLUS 69 de la marca ROI o equivalent motllura recta, acabat envernissat en linia flowcoating amb vernís a l'aigua de color especial no estàndard de la carta ROI amb certificat mediambiental ECO LABEL, col·locada sobre bastiment de base de pi flandes classe A segons detalls constructius de façana, amb una fulla batent i l'altre oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 98x250cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. vidre laminat: 4+4 BE / 14 / 3+3.1 butiral acustic Inclou premarc, tapetes emboquillat de fusta de pi flandes classe A de 1 cm de gruix amb el mateix acaba de la fusteria, ferratges frontisses vistes amb regulació d'acer inoxidable, maneta Cremona amb bulons de pressió de tancament i maneta cromada mate segons fabricant, amb sistema de microventilació, sellat banda autoexpansiva per a segellat entre fusteria i premarc tipus sellaband PU o equivalent i segellat acrílic, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari segons planols de detall i/o indicacions de la DF. Requeriments segons escandall de fusteries. | 30 |  | 0
01.08 | 14 | PA12-FE6C | u | FE06c FINESTRA SALES I HABITACIONS - KURDISTAN F.NORD PB Balconera de fusta laminada de pi flandes classe A, model serie PLUS 69 de la marca ROI o equivalent motllura recta, acabat envernissat en linia flowcoating amb vernís a l'aigua de color especial no estàndard de la carta ROI amb certificat mediambiental ECO LABEL, col·locada sobre bastiment de base de pi flandes classe A segons detalls constructius de façana, amb una fulla batent i l'altre oscilobatent i un dintell de fusta de pi flandes classe A de 7,2cm de gruix, per a un buit d'obra aproximat de 107x250cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. vidre laminat: 4+4 BE / 14 / 3+3.1 butiral acustic Inclou premarc, tapetes emboquillat de fusta de pi flandes classe A de 1 cm de gruix amb el mateix acaba de la fusteria, ferratges frontisses vistes amb regulació d'acer inoxidable, maneta Cremona amb bulons de pressió de tancament i maneta cromada mate segons fabricant, amb sistema de microventilació, sellat banda autoexpansiva per a segellat entre fusteria i premarc tipus sellaband PU o equivalent i segellat acrílic, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari segons planols de detall i/o indicacions de la DF. Requeriments segons escandall de fusteries. | 13 |  | 0
01.08 | 15 | PA12-FE6D | u | FE06d FINESTRA SALES I HABITACIONS - KURDISTAN F.NORD P.TIPUS Balconera de fusta laminada de pi flandes classe A, model serie PLUS 69 de la marca ROI o equivalent motllura recta, acabat envernissat en linia flowcoating amb vernís a l'aigua de color especial no estàndard de la carta ROI amb certificat mediambiental ECO LABEL, col·locada sobre bastiment de base de pi flandes classe A segons detalls constructius de façana, amb una fulla batent i l'altre oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 107x250cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. vidre laminat: 4+4 BE / 14 / 3+3.1 butiral acustic Inclou premarc, tapetes emboquillat de fusta de pi flandes classe A de 1 cm de gruix amb el mateix acaba de la fusteria, ferratges frontisses vistes amb regulació d'acer inoxidable, maneta Cremona amb bulons de pressió de tancament i maneta cromada mate segons fabricant, amb sistema de microventilació, sellat banda autoexpansiva per a segellat entre fusteria i premarc tipus sellaband PU o equivalent i segellat acrílic, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari segons planols de detall i/o indicacions de la DF. Requeriments segons escandall de fusteries. | 80 |  | 0
01.08 | 16 | PA12-FE7A | u | FE07a FINESTRA ESCALES - MALTA I KURDISTAN F.NORD P.TIPUS Finestra de fusta laminada de pi flandes classe A, model serie PLUS 69 de la marca ROI o equivalent motllura recta, acabat envernissat en linia flowcoating amb vernís a l'aigua de color especial no estàndard de la carta ROI amb certificat mediambiental ECO LABEL, col·locada sobre bastiment de base de pi flandes classe A segons detalls constructius de façana, amb dos finestres de dues fulles batents i dos de les 4 oscilobatents, per a un buit d'obra aproximat de 108x250cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. vidre laminat: 4+4 BE / 14 / 3+3.1 butiral acustic Inclou premarc, opac de fusta cobrint el forjat amb fusta de pi flandes igual que la fusteria, tapetes emboquillat de fusta de pi flandes classe A de 1 cm de gruix amb el mateix acaba de la fusteria, ferratges frontisses vistes amb regulació d'acer inoxidable, maneta Cremona amb bulons de pressió de tancament i maneta cromada mate segons fabricant, maneta extraíble a finestra superior, amb sistema de microventilació, sellat banda autoexpansiva per a segellat entre fusteria i premarc tipus sellaband PU o equivalent i segellat acrílic, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari segons planols de detall i/o indicacions de la DF. Requeriments segons escandall de fusteries. | 38 |  | 0
01.08 | 17 | PA12-FE7B | u | FE07b FINESTRA ESCALES - KURDISTAN F.NORD PB Balconera de fusta laminada de pi flandes classe A, model serie PLUS 69 de la marca ROI o equivalent motllura recta, acabat envernissat en linia flowcoating amb vernís a l'aigua de color especial no estàndard de la carta ROI amb certificat mediambiental ECO LABEL, col·locada sobre bastiment de base de pi flandes classe A segons detalls constructius de façana, amb dues fulles batents i un dintell de fusta de pi flandes classe A de 7,2cm de gruix, per a un buit d'obra aproximat de 107x250cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. vidre laminat: 4+4 BE / 14 / 3+3.1 butiral acustic Inclou premarc, opac de fusta cobrint el forjat amb fusta de pi flandes igual que la fusteria, tapetes emboquillat de fusta de pi flandes classe A de 1 cm de gruix amb el mateix acaba de la fusteria, ferratges frontisses vistes amb regulació d'acer inoxidable, maneta Cremona amb bulons de pressió de tancament i maneta cromada mate segons fabricant, amb sistema de microventilació, sellat banda autoexpansiva per a segellat entre fusteria i premarc tipus sellaband PU o equivalent i segellat acrílic, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari segons planols de detall i/o indicacions de la DF. Requeriments segons escandall de fusteries. | 5 |  | 0
01.08 | 18 | PA12-FE7C | u | FE07c FINESTRA ESCALES - MLATA F.NORD P.5 Balconera de fusta laminada de pi flandes classe A, model serie PLUS 69 de la marca ROI o equivalent motllura recta, acabat envernissat en linia flowcoating amb vernís a l'aigua de color especial no estàndard de la carta ROI amb certificat mediambiental ECO LABEL, col·locada sobre bastiment de base de pi flandes classe A segons detalls constructius de façana, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 108x250cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. vidre laminat: 4+4 BE / 14 / 3+3.1 butiral acustic Inclou premarc, opac de fusta cobrint el forjat amb fusta de pi flandes igual que la fusteria, tapetes emboquillat de fusta de pi flandes classe A de 1 cm de gruix amb el mateix acaba de la fusteria, ferratges frontisses vistes amb regulació d'acer inoxidable, maneta Cremona amb bulons de pressió de tancament i maneta cromada mate segons fabricant, amb sistema de microventilació, sellat banda autoexpansiva per a segellat entre fusteria i premarc tipus sellaband PU o equivalent i segellat acrílic, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari segons planols de detall i/o indicacions de la DF. Requeriments segons escandall de fusteries. | 7 |  | 0
01.08 | 19 | P8K3-FFFF | m | F13 REMAT LATERAL OBERTURA ALUMINI ANODITZAT Subministrament i col·locació de rematada de brancal reculada en miniona tipus FCVAE o equivalent contra façana ventilada, consistent en xapa d'alumini NATURAL plegada de desenvolupament màxim 200mm i de gruix 1'5mm, amb dos plecs, fixada mecànicament sobre premarc de finestra i perfils de subestructura de façana ventilada. ****PARTIDA A RESTAR EN CAS QUE ES COL·LOQUIN LES FUSTERIES DE FUSTA. ****MANTENIR PREU QUE EL LICITADOR INDIQUI EN LA PARTIDA PRESSUPOST P8K3-BR01 01 | -3281.23 |  | 0
01.08 | 20 | P8K3-FFFZ | m | F12 ESCOPIDOR ALUMINI ANODITZAT Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb angular inferior corregut ample finestra, adhesiu i fixacions mecàniques ****PARTIDA A RESTAR EN CAS QUE ES COL·LOQUIN LES FUSTERIES DE FUSTA. ****MANTENIR PREU QUE EL LICITADOR INDIQUI EN LA PARTIDA PRESSUPOST P8K3-BR01 01 | -477.03 |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 0
[5 empty] | DG | 13% | 0
[5 empty] | BI | 6% | 0
|  |  | OPCIONALS: |  | TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE |  | 0