| ESTAT D'AMIDAMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBMINISTRAMENT DE PANELLS PANELLS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unitats | Descripció | Preu unitari (inclòs despeses generals 13% i benefici industrial 6%) | Amidament | Preu (inclòs despeses generals 13% i benefici industrial 6%) |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTALLA 1 - C. de Puig I Cadafalch - Ctra. de Barcelona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UT | Pantalla de leds per exterior full matrix color del 6 mm. Pixel pitch amb apertura trassera i estructura d'acer galvanitzat IP 65 , Bàcul de suport de panell d'aver galvanitzat perfil diàmetre 168,3 mms. e-05 S 275JR i fonament de formigó segons documentació tècnica adjunta , tipus Softled TDMSI1G256*192_PP6-EXT-FE-AT o equivalent. Inclou software. | 15.057,00 € | 1 | 15.057,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTALLA 2 - Ctra. de Barcelona - C. Alemanya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UT | Pantalla de leds per exterior full matrix color del 6 mm. Pixel pitch amb apertura trassera i estructura d'acer galvanitzat IP 65 , Bàcul de suport de panell d'aver galvanitzat perfil diàmetre 168,3 mms. e-05 S 275JR i fonament de formigó segons documentació tècnica adjunta , tipus Softled TDMSI1G256*192_PP6-EXT-FE-AT o equivalent. Inclou software. | 15.057,00 € | 1 | 15.057,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTALLA 3- Ctra. de Barcelona - Ronda Ponent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UT | Pantalla de leds per exterior full matrix color del 6 mm. Pixel pitch amb apertura trassera i estructura d'acer galvanitzat IP 65 , Bàcul de suport de panell d'aver galvanitzat perfil diàmetre 168,3 mms. e-05 S 275JR i fonament de formigó segons documentació tècnica adjunta , tipus Softled TDMSI1G256*192_PP6-EXT-FE-AT o equivalent. Inclou software. | 15.057,00 € | 1 | 15.057,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTALLA 4- Avda. Francesc Macià - Rda. . Zamenhof |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UT | Pantalla de leds per exterior full matrix color del 6 mm. Pixel pitch amb apertura trassera i estructura d'acer galvanitzat IP 65 , Bàcul de suport de panell d'aver galvanitzat perfil diàmetre 168,3 mms. e-05 S 275JR i fonament de formigó segons documentació tècnica adjunta , tipus Softled TDMSI1G256*192_PP6-EXT-FE-AT o equivalent. Inclou software. | 15.057,00 € | 1 | 15.057,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTALLA 5- Plaça de les dones del tèxtil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UT | Pantalla de leds per exterior full matrix color del 6 mm. Pixel pitch amb apertura trassera i estructura d'acer galvanitzat IP 65 , Bàcul de suport de panell d'aver galvanitzat perfil diàmetre 168,3 mms. e-05 S 275JR i fonament de formigó segons documentació tècnica adjunta , tipus Softled TDMSI1G256*192_PP6-EXT-FE-AT o equivalent. Inclou software. | 15.057,00 € | 1 | 15.057,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTALLA 6- Carrer de Brujas - Carrer Vilarrúbias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UT | Pantalla de leds per exterior full matrix color del 6 mm. Pixel pitch amb apertura trassera i estructura d'acer galvanitzat IP 65 , Bàcul de suport de panell d'aver galvanitzat perfil diàmetre 168,3 mms. e-05 S 275JR i fonament de formigó segons documentació tècnica adjunta , tipus Softled TDMSI1G256*192_PP6-EXT-FE-AT o equivalent. Inclou software. | 15.057,00 € | 1 | 15.057,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTALLA 7- Carrer Tres Creus - c. Marques de Comillas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UT | Pantalla de leds per exterior full matrix color del 6 mm. Pixel pitch amb apertura trassera i estructura d'acer galvanitzat IP 65 , Bàcul de suport de panell d'aver galvanitzat perfil diàmetre 168,3 mms. e-05 S 275JR i fonament de formigó segons documentació tècnica adjunta , tipus Softled TDMSI1G256*192_PP6-EXT-FE-AT o equivalent. Inclou software. | 15.057,00 € | 1 | 15.057,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTALLA 8- Carrer Tres Creus - Rambla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UT | Pantalla de leds per exterior full matrix color del 6 mm. Pixel pitch amb apertura trassera i estructura d'acer galvanitzat IP 65 , Bàcul de suport de panell d'aver galvanitzat perfil diàmetre 168,3 mms. e-05 S 275JR i fonament de formigó segons documentació tècnica adjunta , tipus Softled TDMSI1G256*192_PP6-EXT-FE-AT o equivalent. Inclou software. | 15.057,00 € | 1 | 15.057,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL SUBMINISTRAMENT (Inclòs despeses generals 13% i benefici industrial 6%) |  |  | 120.456,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL P. EXECUCIÓ MATERIAL SUBMINISTRAMENT |  |  | 101.223,53 € |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PANELLS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTALLA 1 - C. de Puig I Cadafalch - Ctra. de Barcelona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Instal·lació i posada en servei de panell, inlcou camió cistella i tall de carril necessari amb tots els elements de seguretat segons Normativa vigent. | 1.638,65 € | 1 | 1.638,65 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | Subministrament i col·locació de cable conductor de coure 0,6/1KV, designació RV-K, de secció 3x6 mm2. | 2,94 € | 60 | 176,40 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | Subministrament i col·locació de cable conductor de coure amb aïllament de plàstic de secció 1x6 mm2 per preses de terra. | 1,85 € | 60 | 111,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Treballs per a la realització d'alimentació del punt de control, d'acord amb el que indica el plec. Inclou tots el treballs necessaris per a adequar les caixes /armaris de les escomeses existents per a poder fer les noves sortides, inclòs les proteccions elèctriques així com així com qualsevol altre material, quipament o recurs necessari per a la correcta execució. | 854,62 € | 1 | 854,62 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | M. Rasa canalització semafors en vorera panot. 40*60 ( amidament a comprovar segons estat de la canalització ) | 64,15 € | 8 | 513,20 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | M. Rasa canalització semafors en calçada . ( amidament a comprovar segons estat de la canalització ) | 167,62 € | 0 | - € |  |  |  |  |  |  |  |
| u | U. Perico de 60*60*100 cm, amb marc i tapa. | 227,00 € | 1 | 227,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL PANTALLA 1 |  |  | 3.520,87 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTALLA 2 - Ctra. de Barcelona - C. Alemanya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Instal·lació i posada en servei de bàcul i panell , inlcou camió cistella i tall de carril necessari amb tots els elements de seguretat segons Normativa vigent. | 1.638,65 € | 1 | 1.638,65 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | Subministrament i col·locació de cable conductor de coure 0,6/1KV, designació RV-K, de secció 3x6 mm2. | 2,94 € | 25 | 73,50 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | Subministrament i col·locació de cable conductor de coure amb aïllament de plàstic de secció 1x6 mm2 per preses de terra. | 1,85 € | 25 | 46,25 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Treballs per a la realització d'alimentació del punt de control, d'acord amb el que indica el plec. Inclou tots el treballs necessaris per a adequar les caixes /armaris de les escomeses existents per a poder fer les noves sortides, inclòs les proteccions elèctriques així com així com qualsevol altre material, quipament o recurs necessari per a la correcta execució. | 854,62 € | 1 | 854,62 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | M. Rasa canalització semafors en vorera panot. 40*60 | 64,15 € | 10 | 641,50 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | M. Rasa canalització semafors en calçada . | 167,62 € | 0 | - € |  |  |  |  |  |  |  |
| u | U. Perico de 60*60*100 cm, amb marc i tapa. | 227,00 € | 1 | 227,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL PANTALLA 2 |  |  | 3.481,52 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTALLA 3- Ctra. de Barcelona - Ronda Ponent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Instal·lació i posada en servei de bàcul i panell , inlcou camió cistella i tall de carril necessari amb tots els elements de seguretat segons Normativa vigent. | 1.638,65 € | 1 | 1.638,65 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | Subministrament i col·locació de cable conductor de coure 0,6/1KV, designació RV-K, de secció 3x6 mm2. | 2,94 € | 55 | 161,70 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | Subministrament i col·locació de cable conductor de coure amb aïllament de plàstic de secció 1x6 mm2 per preses de terra. | 1,85 € | 55 | 101,75 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Treballs per a la realització d'alimentació del punt de control, d'acord amb el que indica el plec. Inclou tots el treballs necessaris per a adequar les caixes /armaris de les escomeses existents per a poder fer les noves sortides, inclòs les proteccions elèctriques així com així com qualsevol altre material, quipament o recurs necessari per a la correcta execució. | 854,62 € | 1 | 854,62 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | M. Rasa canalització semafors en vorera panot. 40*60 | 64,15 € | 5 | 320,75 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | M. Rasa canalització semafors en calçada . | 167,62 € | 0 | - € |  |  |  |  |  |  |  |
| u | U. Perico de 60*60*100 cm, amb marc i tapa. | 227,00 € | 1 | 227,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL PANTALLA 3 |  |  | 3.304,47 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTALLA 4- Avda. Francesc Macià - Rda. . Zamenhof |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Instal·lació i posada en servei de bàcul i panell , inlcou camió cistella i tall de carril necessari amb tots els elements de seguretat segons Normativa vigent. | 1.638,00 € | 1 | 1.638,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | Subministrament i col·locació de cable conductor de coure 0,6/1KV, designació RV-K, de secció 3x6 mm2. | 2,94 € | 132 | 388,08 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | Subministrament i col·locació de cable conductor de coure amb aïllament de plàstic de secció 1x6 mm2 per preses de terra. | 1,84 € | 132 | 242,88 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Treballs per a la realització d'alimentació del punt de control, d'acord amb el que indica el plec. Inclou tots el treballs necessaris per a adequar les caixes /armaris de les escomeses existents per a poder fer les noves sortides, inclòs les proteccions elèctriques així com així com qualsevol altre material, quipament o recurs necessari per a la correcta execució. | 855,00 € | 1 | 855,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | M. Rasa canalització semafors en vorera panot. 40*60 | 64,15 € | 10 | 641,50 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | M. Rasa canalització semafors en calçada . | 167,72 € | 0 | - € |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Trasllat de senyal informatiu per a vianants. Inlou reposició de paviment en ubicació actual i fonamentació en la nova ubicació de la implantació. | 227,00 € | 1 | 227,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| u | U. Perico de 60*60*100 cm, amb marc i tapa. | 270,13 € | 1 | 270,13 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL PANTALLA 4 |  |  | 4.262,59 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTALLA 5- Plaça de les dones del tèxtil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Instal·lació i posada en servei de bàcul i panell , inlcou camió cistella i tall de carril necessari amb tots els elements de seguretat segons Normativa vigent. | 1.638,00 € | 1 | 1.638,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | Subministrament i col·locació de cable conductor de coure 0,6/1KV, designació RV-K, de secció 3x6 mm2. | 2,94 € | 40 | 117,60 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | Subministrament i col·locació de cable conductor de coure amb aïllament de plàstic de secció 1x6 mm2 per preses de terra. | 1,84 € | 40 | 73,60 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Treballs per a la realització d'alimentació del punt de control, d'acord amb el que indica el plec. Inclou tots el treballs necessaris per a adequar les caixes /armaris de les escomeses existents per a poder fer les noves sortides, inclòs les proteccions elèctriques així com així com qualsevol altre material, quipament o recurs necessari per a la correcta execució. | 855,00 € | 1 | 855,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | M. Rasa canalització semafors en vorera panot. 40*60 | 64,15 € | 12 | 769,80 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | M. Rasa canalització semafors en calçada . | 167,72 € | 0 | - € |  |  |  |  |  |  |  |
| u | U. Perico de 60*60*100 cm, amb marc i tapa. | 227,00 € |  | 227,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL PANTALLA 5 |  |  | 3.681,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTALLA 6- Carrer de Brujas - Carrer Vilarrúbias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Instal·lació i posada en servei de bàcul i panell , inlcou camió cistella i tall de carril necessari amb tots els elements de seguretat segons Normativa vigent. | 1.638,00 € | 1 | 1.638,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | Subministrament i col·locació de cable conductor de coure 0,6/1KV, designació RV-K, de secció 3x6 mm2. | 2,94 € | 15 | 44,10 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | Subministrament i col·locació de cable conductor de coure amb aïllament de plàstic de secció 1x6 mm2 per preses de terra. | 1,84 € | 15 | 27,60 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Treballs per a la realització d'alimentació del punt de control, d'acord amb el que indica el plec. Inclou tots el treballs necessaris per a adequar les caixes /armaris de les escomeses existents per a poder fer les noves sortides, inclòs les proteccions elèctriques així com així com qualsevol altre material, quipament o recurs necessari per a la correcta execució. | 855,00 € | 1 | 855,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | M. Rasa canalització semafors en vorera panot. 40*60 | 64,15 € | 16 | 1.026,40 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | M. Rasa canalització semafors en calçada . | 167,72 € | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| u | U. Perico de 60*60*100 cm, amb marc i tapa. | 227,00 € | 1 | 227,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL PANTALLA 6 |  |  | 3.818,10 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTALLA 7- Carrer Tres Creus - c. Marques de Comillas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Instal·lació i posada en servei de bàcul i panell , inlcou camió cistella i tall de carril necessari amb tots els elements de seguretat segons Normativa vigent. | 1.638,00 € | 1 | 1.638,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | Subministrament i col·locació de cable conductor de coure 0,6/1KV, designació RV-K, de secció 3x6 mm2. | 2,94 € | 81 | 238,14 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | Subministrament i col·locació de cable conductor de coure amb aïllament de plàstic de secció 1x6 mm2 per preses de terra. | 1,84 € | 81 | 149,04 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ml | Subministrament i col·locació de cable de fibra òptica monomode armat i antirrosegadors 4 fibres | 3,98 € | 81 | 322,38 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Treballs per a la realització d'alimentació del punt de control, d'acord amb el que indica el plec. Inclou tots el treballs necessaris per a adequar les caixes /armaris de les escomeses existents per a poder fer les noves sortides, inclòs les proteccions elèctriques així com així com qualsevol altre material, quipament o recurs necessari per a la correcta execució. | 855,00 € | 1 | 855,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | M. Rasa canalització semafors en vorera panot. 40*60 | 64,15 € | 14 | 898,10 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | M. Rasa canalització semafors en calçada . | 167,72 € | 0 | - € |  |  |  |  |  |  |  |
| u | U. Perico de 60*60*100 cm, amb marc i tapa. | 227,00 € | 1 | 227,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL PANTALLA 7 |  |  | 4.327,66 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTALLA 8- Carrer Tres Creus - Rambla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Instal·lació i posada en servei de bàcul i panell , inlcou camió cistella i tall de carril necessari amb tots els elements de seguretat segons Normativa vigent. | 1.638,00 € | 1 | 1.638,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | Subministrament i col·locació de cable conductor de coure 0,6/1KV, designació RV-K, de secció 3x6 mm2. | 2,94 € | 30 | 88,20 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | Subministrament i col·locació de cable conductor de coure amb aïllament de plàstic de secció 1x6 mm2 per preses de terra. | 1,84 € | 29,96 | 55,13 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ml | Subministrament i col·locació de cable de fibra òptica monomode armat i antirrosegadors 4 fibres | 3,34 € | 81 | 270,54 € |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Treballs per a la realització d'alimentació del punt de control, d'acord amb el que indica el plec. Inclou tots el treballs necessaris per a adequar les caixes /armaris de les escomeses existents per a poder fer les noves sortides, inclòs les proteccions elèctriques així com així com qualsevol altre material, quipament o recurs necessari per a la correcta execució. | 855,00 € | 1 | 855,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | M. Rasa canalització semafors en vorera panot. 40*60 | 64,15 € | 23,4 | 1.501,11 € |  |  |  |  |  |  |  |
| ML | M. Rasa canalització semafors en calçada . | 136,958 € | 4,5 | 616,31 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL PANTALLA 7 |  |  | 5.024,29 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL P. EXECUCIÓ MATERIAL INSTAL·LACIÓ |  |  | 31.420,50 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL P. EXECUCIÓ MATERIAL SUBMINISTRAMENT |  |  | 101.223,53 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL P. EXECUCIÓ MATERIAL INSTAL·LACIÓ |  |  | 31.420,50 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL |  |  | 132.644,03 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Despeses generals (13%) |  |  | 17.243,72 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benefici industrial (6%) |  |  | 7.958,64 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  | 157.846,39 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IVA 21% |  |  | 33.147,74 € |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESSUPOST DE CONTRACTA (+ IVA 21%) |  |  | 190.994,13 € |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA . Els preus unitaris referents a les partides de subministrament inclouen les despese generals (13%) i el benefici industrial (6%). Els preus unitaris de les partides d'insatal·lació no inclouen els conceptes de despeses generals (13% ) i benefici industrial (6%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Els preus utilizats per a al càlcul del pressupost són els corresponents als preus unitaris de l'actual contracte de manteniment "GESTIÓ INTEGRAL, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS SISTEMES DE CONTROL DE LA MOBILITAT I DE LES INSTAL·LACIONS DE SEMAFORITZACIÓ I ELEMENTS DINÀMICS D’ORDENACIÓ I INFORMACIÓ DEL TRÀNSIT " i de preus contrastats de mercat i d'altres municipis pel que fa a resta de materials. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |