ANNEX  2

Model DE DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

En relació al pressupost base de licitació del contracte de subministrament anomenat: “Subministrament de material elèctric per cobrir les necessitats de diferents serveis”, es fa constar que el desglossament és el que a continuació es detalla, en compliment de la previsió establerta a l’article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer:

L'annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques inclou un llista de preus unitaris, de preus adequats al mercat, trets de les últims contractes i de catàlegs de diferents empreses; és per aquest motiu que no es pot desglossar els costos directes i indirectes tal com prescriu l'article 100 de la LCSP

Costos directes: Els preus unitaris dels elements a subministrar inclouen el benefici industrial i les despeses generals, essent a càrrec de l’adjudicatari totes les càrregues fiscals, laborals i altres que poguessin correspondre, al igual que les despeses de les taxes, arbitris i impostos derivats del contracte i de la seva execució, així com les despeses de transport i d’assegurança fins el lloc de lliurament convingut.

| Codi | Descripció material | Unitats de mesura | Unitats de consum anual | Preu unitari | Previsió anual (IVA exclòs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E020702 | LAMPADA LED ESFERICA 5W. E-27 3000K | UD | 25 | 4,01 € | 100,25 € |
| E140907 | BOMBETA LED 15W E-27 840 | UD | 200 | 2,90 € | 580,00 € |
| E140906 | BOMBETES LED 10W E27 840 3000k LLUM CALIDA | UD | 200 | 2,95 € | 590,00 € |
| E140908 | BOMBETA LED 10W E-27 840Lm 5000 k LLUM FREDA | UD | 200 | 2,95 € | 590,00 € |
| E140904 | LAMPADES. LED LINEAL 10W 220V R75 118M/M 950LM 3000K LIN-360-10-27 (BARRA) | UD | 100 | 9,50 € | 950,00 € |
| E130101 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 P. 40A/3000 AC | UD | 10 | 188,35 € | 1.883,50 € |
| E130102 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 P. 40A/ 300m | UD | 10 | 379,00 € | 3.790,00 € |
| E130103 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 P. 63A/30 | UD | 6 | 140,20 € | 841,20 € |
| E130104 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P. 63A/300MA. | UD | 6 | 349,00 € | 2.094,00 € |
| E140905 | DICROICAS LED 5.5 W 3000K GU10 | UD | 125 | 4,25 € | 531,25 € |
| E140911 | DICROICAS LED 5.5 W 3000K GU5.3 12-30V | UD | 125 | 5,77 € | 721,25 € |
| E040302 | CABLE ELÈCTRIC AFUMEX 1 X 1,5 | M | 500 | 0,58 € | 290,00 € |
| E040303 | CABLE ELÈCTRIC AFUMEX 1 X 2,5 | M | 600 | 0,66 € | 396,00 € |
| E040305 | CABLE ELÈCTRIC AFUMEX 1 X 6 | M | 200 | 1,20 € | 240,00 € |
| E040306 | CABLE ELÈCTRIC AFUMEX 1 X 10 | M | 300 | 1,96 € | 588,00 € |
| E040311 | CABLE MANEGA 3X2.5 | M | 400 | 1,54 € | 616,00 € |
| E040320 | CABLE AFUMEX 3X1.5 | M | 200 | 1,50 € | 300,00 € |
| E040322 | MTS.CABLE RV-K0, 6/1KV 5G10 LIBRE HALOGENOS | M | 65 | 20,15 € | 1.309,75 € |
| E050702 | CAIXA ENCASTAR QUADRADA UNIVERSAL | UD | 20 | 0,40 € | 8,00 € |
| E060201 | CLAVILLES SCHUKO COMA REF. 1409-190 NEGRA | UD | 25 | 5,37 € | 134,25 € |
| E060202 | CLAVILLES SCHUKO COMA CURVA | UD | 25 | 5,24 € | 131,00 € |
| E090109 | FLUORESCENT 58/83 | UD | 50 | 2,77 € | 138,60 € |
| E090125 | FLUORESCENTS 18 W/840 | UD | 400 | 2,21 € | 884,00 € |
| E090126 | FLUORESCENTS 36W/840 | UD | 775 | 2,55 € | 1.976,25 € |
| E090127 | FLUORESCENTS 58W/840 | UD | 775 | 3,00 € | 2.325,00 € |
| E090203 | PORTAFLUORESCEN STUC.175C | UD | 40 | 1,10 € | 44,00 € |
| E090204 | PORTAFLUORES-STUCCHI 175-S | UD | 40 | 2,00 € | 80,00 € |
| E100106 | FOCO EMPOTRAR LED RD-P-15 3000K 20W DIAMETRO 240MM 1620LM | UD | 25 | 20,00 € | 500,00 € |
| E110104 | GRAPES 1 POTA 16 | UD | 75 | 0,17 € | 12,98 € |
| E110106 | GRAPES 1 POTA 20 | UD | 75 | 0,20 € | 15,00 € |
| E110211 | GRAPES 2 POTES 32 | UD | 75 | 0,23 € | 17,48 € |
| E110301 | GRAPES JAVELINA GC 40 | UD | 25 | 2,55 € | 63,75 € |
| E120101 | ENCEBADORS S-2 | UD | 250 | 1,00 € | 250,00 € |
| E120102 | ENCEBADORS S-10 | UD | 500 | 1,20 € | 600,00 € |
| E140106 | LÀMPADES HALÒGENES 220V. 120w.119mm. 85216500 | UD | 20 | 4,28 € | 85,60 € |
| E140801 | LÀMPADES PL-S 9 2P. | UD | 150 | 3,64 € | 546,00 € |
| E140803 | LÀMPADES PL-C 13 2P. | UD | 100 | 3,27 € | 327,00 € |
| E140805 | LÀMPADES PLC-26W-84º 2P. | UD | 250 | 3,45 € | 862,50 € |
| E140806 | LÀMPADES PL-C 18W. 84º 2P. | UD | 100 | 3,92 € | 392,00 € |
| E140807 | LÀMPADES PL-C 4 PATAS 26W/840 | UD | 100 | 4,49 € | 449,00 € |
| E140904 | LAMPADES. LED LINEAL 10W 220V R75 118M/M 950LM 2700K LIN-360-10-27 (BARRA) | UD | 75 | 17,30 € | 1.297,50 € |
| E140906 | BOMBETES LED 10W E27 840 3000k LLUM CALIDA | UD | 150 | 10,76 € | 1.614,00 € |
| E140907 | BOMBETA LED 15W E-27 840 | UD | 150 | 10,01 € | 1.501,50 € |
| E140908 | BOMBETA LED 10W E-27 840Lm 5000 k LLUM FREDA | UD | 125 | 11,34 € | 1.417,50 € |
| E140909 | LED LINEAL 5W Ref- LIN 360-5 AC220-240v 450lm | UD | 20 | 12,99 € | 259,80 € |
| E150201 | LUMM EMERGENCIA 616 08 1X6W-200Lm URA21 LED | UD | 100 | 24,19 € | 2.419,00 € |
| E150203 | LUM.EMERG. LD N1 BL. | UD | 25 | 66,00 € | 1.650,00 € |
| E170202 | REACTÀNCIA 220V. 40W. | UD | 35 | 11,24 € | 393,40 € |
| E170203 | REACTÀNCIA 220V. 65W. | UD | 25 | 19,72 € | 493,00 € |
| E180214 | REGLETA CON REACTANCIA ELECTRONICA 2X36 | UD | 20 | 27,30 € | 546,00 € |
| E180101 | REGLETA CONEX.12P 6mm NAT. CORTE FACIL | UD | 50 | 1,17 € | 58,50 € |
| E180102 | REGLETA CONEX.12P 10mm NAT. CORTE FACIL | UD | 50 | 2,50 € | 125,00 € |
| E200101 | CINTA AILLANT 19mmx25 m | UD | 25 | 2,65 € | 66,25 € |
| E200308 | BRIDES 4,8x3,60 NEGRES | UD | 800 | 0,05 € | 36,00 € |
| E200315 | BRIDES NEGRES PLASTIC 7,80x8,8 | UD | 400 | 0,28 € | 110,00 € |
| M021309 | CARGOLS GALVANIZATS Nº32 | UD | 650 | 0,12 € | 80,60 € |
| E100116 | APLIC RODO LED 12W 800 Lumens WARM WHITE 3000K | UD | 50 | 38,56 € | 1.928,00 € |
| E100112 | FOCO DOWNLIGTHT LED/4000K 18W WHITE DIAMETRE 224.00 | UD | 50 | 21,97 € | 1.098,50 € |
| E100113 | ANELLA (AROS ) DOWNLIGTH LED | UD | 100 | 3,80 € | 380,00 € |
| E100115 | CAMPANA LED 3.5 100W 4000K NG IRCI 10048 | UD | 10 | 129,50 € | 1.295,00 € |
| E090128 | MASTER LEDtube 600mm HO 8W 840 T8 | UD | 250 | 19,00 € | 4.750,00 € |
| E090129 | MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8 | UD | 400 | 20,64 € | 8.256,00 € |
| E090130 | MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8 | UD | 370 | 27,26 € | 10.086,20 € |
|  | Subtotal |  |  |  | 66.115,36 € |
|  | 21% IVA |  |  |  | 13.884,23 € |
|  | Total previsió |  |  |  | 79.999,59 € |