## CONCORDIA 2022
PRESSUPOST LOT 4: CEIP Concordia
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 04 | Pressupost CEIP Concòrdia
|  | Capítol | 01 | DESPESA INVERSIÓ
|  |  | 01.01 | TREBALLS COBERTA BLOC A
04.01 | 1 |  | m2 | Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i transport a l'abocador, taxes en cas d'esser necessàries i transport de graves a planta de rentat. | 5.04 | 332.5 | 1675.8
04.01 | 2 |  | pa | Neteja de graves existents amb agua lliure de sals a planta de rentat especialitzada per treure restes d'argiles, sobrecapes i eliminar la contaminació orgànica. Inclourà informe-albarà detallat de la planta de rentat. El resultat de la neteja serà aprobat per la direcció facultativa. | 1500 | 1 | 1500
04.01 | 3 |  | m2 | Retirada de plaques d'aïllament de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser necessàries. | 2.64 | 332.5 | 877.8
04.01 | 4 |  | m2 | Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser necessàries. | 5.85 | 332.5 | 1945.125
04.01 | 5 |  | ml | Retirada del cavalló de xapa metàl·lica existent amb recuperació i acopi del material per a posterior reposició. | 11.05 | 99.9 | 1103.895
04.01 | 6 |  | ml | Formació de mitja canya perimetrals de 5cm de radi aproximadament per la correcte entrega de la tela impermeabilitzant en l'encontre entre la base i els paraments verticals. | 9.95 | 99.9 | 994.005
04.01 | 7 |  | m2 | Imprimació bituminosa i reparació de superfícies poroses on posteriorment es vagi a soldar làmina autoprotegida, mitjançant emulsió bituminosa de naturalesa aniònica de baixa viscositat i d'aplicació en calent | 10.43 | 332.5 | 3467.975
04.01 | 8 |  | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes tipus bicapa, adherida, composta per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, i làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP adherida a l'anterior amb bufador, sense coincidir les seves juntes, adherides en calent. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser necessàries. Inclou també reforç en els encontres fràgils o singulars com trobada amb junt de dilatació, reforç trobada amb parament vertical i trobada amb boneres de la coberta. | 36 | 332.5 | 11970
04.01 | 9 |  | ml | Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida amb parament vertical; mitjançant la col·locació de perfil de xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8 mm, desenvolupament 300 mm, i 2 plecs, per a acabament i protecció de la impermeabilització formada per: banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al suport amb bufador, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB. Acabat amb banda de terminació de 70 cm de desenvolupament amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color gris. Inclús cordó de segellat aplicat entre el perfil metàl·lic i el parament. | 27.5 | 111.85 | 3075.875
04.01 | 10 |  | m2 | Recolocació de plaques d'aïllament de coberta amb mitjans manuals, col·locada amb morter adhesiu. | 3.65 | 332.5 | 1213.625
04.01 | 11 |  | ml | Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, en parament horitzontal exterior, amb cordó segellador de massilla amb base bituminosa, sobre fons de junta de 20 mm de diàmetre. | 30.56 | 11.2 | 342.272
04.01 | 12 |  | m2 | Suministre i col.locació de les dues capes separadores tipus geotextil | 5.38 | 332.5 | 1788.85
04.01 | 13 |  | ml | Reposició dels cavallos acopiats de perfil de planxa d'acer col·locat amb fixacions mecàniques. | 16.09 | 99.9 | 1607.391
04.01 | 14 |  | m2 | Reincorporació i nivellació capa de grava apilada i netejada previamentnt amb mitjans manuals. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida | 3.64 | 332.57 | 1210.5548
04.01 | 15 |  | ut | Reparació de baixants amb nou rejuntat i segellat amb massilla asfàltica d'aplicació en calent. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser necessàries. | 15 | 4 | 60
04.01 | 16 |  | ut | Substitució de bonera i de reixa metàl·lica de desgüàs de terrat, inclou càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a dipòsit controlat. | 65 | 4 | 260
04.01 | 17 |  | pa | Partida alçada, a justificar, per la realització d'assaigs de Control de Qualitat especificats per la DF, segons Pla i Programa de Control de Qualitat. | 483.25 | 1 | 483.25
04.01 | 18 |  | pa | Ajudes de paleteria per a execució de les obres de coberta | 1200 | 1 | 1200
|  |  |  | TOTAL |  |  | 34776.4178
|  | Obra | 04 | Pressupost CEIP Concòrdia
|  | Capítol | 01 | DESPESA INVERSIÓ
|  |  | 01.01 | TREBALLS COBERTA BLOC B
04.01 | 1 |  | m2 | Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i transport a l'abocador, taxes en cas d'esser necessàries i transport de graves a planta de rentat. | 5.04 | 264.39 | 1332.5256
04.01 | 2 |  | pa | Neteja de graves existents amb agua lliure de sals a planta de rentat especialitzada per treure restes d'argiles, sobrecapes i eliminar la contaminació orgànica. Inclourà informe-albarà detallat de la planta de rentat. El resultat de la neteja serà aprobat per la direcció facultativa. | 1500 | 1 | 1500
04.01 | 3 |  | m2 | Retirada de plaques d'aïllament de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser necessàries. | 2.64 | 264.39 | 697.9896
04.01 | 4 |  | m2 | Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser necessàries. | 5.85 | 264.39 | 1546.6815
04.01 | 5 |  | ml | Retirada del cavalló de xapa metàl·lica existent amb recuperació i acopi del material per a posterior reposició. | 11.05 | 79.75 | 881.2375
04.01 | 6 |  | ml | Formació de mitja canya perimetrals de 5cm de radi aproximadament per la correcte entrega de la tela impermeabilitzant en l'encontre entre la base i els paraments verticals. | 9.95 | 79.75 | 793.5125
04.01 | 7 |  | m2 | Imprimació bituminosa i reparació de superfícies poroses on posteriorment es vagi a soldar làmina autoprotegida, mitjançant emulsió bituminosa de naturalesa aniònica de baixa viscositat i d'aplicació en calent | 10.43 | 264.39 | 2757.5877
04.01 | 8 |  | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes tipus bicapa, adherida, composta per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, i làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP adherida a l'anterior amb bufador, sense coincidir les seves juntes, adherides en calent. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser necessàries. Inclou també reforç en els encontres fràgils o singulars com trobada amb junt de dilatació, reforç trobada amb parament vertical i trobada amb boneres de la coberta. | 36 | 264.39 | 9518.04
04.01 | 9 |  | ml | Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida amb parament vertical; mitjançant la col·locació de perfil de xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8 mm, desenvolupament 300 mm, i 2 plecs, per a acabament i protecció de la impermeabilització formada per: banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al suport amb bufador, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB. Acabat amb banda de terminació de 70 cm de desenvolupament amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color gris. Inclús cordó de segellat aplicat entre el perfil metàl·lic i el parament. | 27.5 | 79.75 | 2193.125
04.01 | 10 |  | m2 | Recolocació de plaques d'aïllament de coberta amb mitjans manuals, col·locada amb morter adhesiu. | 3.65 | 264.39 | 965.0235
04.01 | 11 |  | ml | Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, en parament horitzontal exterior, amb cordó segellador de massilla amb base bituminosa, sobre fons de junta de 20 mm de diàmetre. | 30.56 | 11.2 | 342.272
04.01 | 12 |  | m2 | Suministre i col.locació de les dues capes separadores tipus geotextil | 5.38 | 264.39 | 1422.4182
04.01 | 13 |  | ml | Reposició dels cavallos acopiats de perfil de planxa d'acer col·locat amb fixacions mecàniques. | 16.09 | 79.75 | 1283.1775
04.01 | 14 |  | m2 | Reincorporació i nivellació capa de grava apilada i netejada previamentnt amb mitjans manuals. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida | 3.64 | 264.39 | 962.3796
04.01 | 15 |  | ut | Reparació de baixants amb nou rejuntat i segellat amb massilla asfàltica d'aplicació en calent. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser necessàries. | 15 | 4 | 60
04.01 | 16 |  | ut | Substitució de bonera i de reixa metàl·lica de desgüàs de terrat, inclou càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a dipòsit controlat. | 65 | 4 | 260
04.01 | 17 |  | pa | Partida alçada, a justificar, per la realització d'assaigs de Control de Qualitat especificats per la DF, segons Pla i Programa de Control de Qualitat. | 483.25 | 1 | 483.25
04.01 | 18 |  | pa | Ajudes de paleteria per a execució de les obres de coberta | 1200 | 1 | 1200
|  |  |  | TOTAL |  |  | 28199.2202
|  | Obra | 04 | Pressupost CEIP Concòrdia
|  | Capítol | 01 | DESPESA INVERSIÓ
|  |  | 04.02 | TREBALLS COBERTA BLOC C
04.02 | 1 |  | m2 | Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i transport a l'abocador, taxes en cas d'esser necessàries i transport de graves a planta de rentat. | 5.04 | 256.55 | 1293.012
04.02 | 2 |  | pa | Neteja de graves existents amb agua lliure de sals a planta de rentat especialitzada per treure restes d'argiles, sobrecapes i eliminar la contaminació orgànica. Inclourà informe-albarà detallat de la planta de rentat. El resultat de la neteja serà aprobat per la direcció facultativa. | 1500 | 1 | 1500
04.02 | 3 |  | m2 | Retirada de plaques d'aïllament de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser necessàries. | 2.64 | 256.55 | 677.292
04.02 | 4 |  | m2 | Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser necessàries. | 5.85 | 256.55 | 1500.8175
04.02 | 5 |  | ml | Retirada del cavalló de xapa metàl·lica existent amb recuperació i acopi del material per a posterior reposició. | 11.05 | 78.15 | 863.5575
04.02 | 6 |  | ml | Formació de mitja canya perimetrals de 5cm de radi aproximadament per la correcte entrega de la tela impermeabilitzant en l'encontre entre la base i els paraments verticals. | 9.95 | 78.15 | 777.5925
04.02 | 7 |  | m2 | Imprimació bituminosa i reparació de superfícies poroses on posteriorment es vagi a soldar làmina autoprotegida, mitjançant emulsió bituminosa de naturalesa aniònica de baixa viscositat i d'aplicació en calent | 10.43 | 256.55 | 2675.8165
04.02 | 8 |  | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes tipus bicapa, adherida, composta per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, i làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP adherida a l'anterior amb bufador, sense coincidir les seves juntes, adherides en calent. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser necessàries. Inclou també reforç en els encontres fràgils o singulars com trobada amb junt de dilatació, reforç trobada amb parament vertical i trobada amb boneres de la coberta. | 36 | 256.55 | 9235.8
04.02 | 9 |  | ml | Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida amb parament vertical; mitjançant la col·locació de perfil de xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8 mm, desenvolupament 300 mm, i 2 plecs, per a acabament i protecció de la impermeabilització formada per: banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al suport amb bufador, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB. Acabat amb banda de terminació de 50 cm de desenvolupament amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color gris. Inclús cordó de segellat aplicat entre el perfil metàl·lic i el parament. | 27.5 | 78.15 | 2149.125
04.02 | 10 |  | m2 | Recolocació de plaques d'aïllament de coberta amb mitjans manuals, col·locada amb morter adhesiu. | 3.65 | 256.55 | 936.4075
04.02 | 11 |  | ml | Segellat de junta de dilatació de 15 mm d'amplada, en parament horitzontal exterior, amb cordó segellador de massilla amb base bituminosa, sobre fons de junta de 20 mm de diàmetre. | 30.56 | 11.2 | 342.272
04.02 | 12 |  | m2 | Suministre i col.locació de les dues capes separadores tipus geotextil | 5.38 | 256.55 | 1380.239
04.02 | 13 |  | ml | Reposició dels cavallos acopiats de perfil de planxa d'acer col·locat amb fixacions mecàniques. | 16.09 | 78.15 | 1257.4335
04.02 | 14 |  | m2 | Reincorporació i nivellació capa de grava apilada i netejada previamentnt amb mitjans manuals. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida | 3.64 | 256.55 | 933.842
04.02 | 15 |  | ut | Reparació de baixants amb nou rejuntat i segellat amb massilla asfàltica d'aplicació en calent. Inclou medis auxiliars necessaris per a la correcte execució de la partida, càrrega i transport de runa a l'abocador i taxes en cas d'esser necessàries. | 15 | 4 | 60
04.02 | 16 |  | ut | Substitució de bonera i de reixa metàl·lica de desgüàs de terrat, inclou càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a dipòsit controlat. | 65 | 4 | 260
04.02 | 9 |  | pa | Partida alçada per previsió de possible desplaçament de l'estructura de suport de les plaques fotovoltaiques, formada per perfils d'alumini anoditzat del tipus C40 o similar amb una inclinació de 15º i llast de 30kg/m2 i posterior possada en lloc. | 2000 | 1 | 2000
04.02 | 17 |  | pa | Partida alçada, a justificar, per la realització d'assaigs de Control de Qualitat especificats per la DF, segons Pla i Programa de Control de Qualitat. | 483.25 | 1 | 483.25
04.02 | 18 |  | pa | Ajudes de paleteria per a execució de les obres de coberta | 1200 | 1 | 1200
|  |  |  | TOTAL |  |  | 29526.457
|  | Obra | 04 | Pressupost CEIP Concòrdia
|  | Capítol | 01 | DESPESA INVERSIÓ
|  |  | 04.03 | SEGURETAT I SALUT
04.03 | 1 |  | pa | Seguretat i Salut en les obres d'execució, d'acord amb la normativa vigent. Inclou totes les mesures de protecció individual i col.lectiva de les obres. | 2775.06 | 1 | 2775.06
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2775.06
|  |  |  | IMPORT TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL |  |  | 95277.155
|  |  |  | 13% Despeces Generals |  |  | 12386.0301
|  |  |  | 6% Benefici Industrial |  |  | 5716.6293
|  |  |  | SUMA Import Total Execució Material + G.G. + B.I. |  |  | 113379.8144
|  |  |  | 21 % IVA |  |  | 23809.761
|  |  |  | IMPORT TOTAL PRESSUPOST GENERAL |  |  | 137189.5755