## ANNEX 5 - EXCEL PREUS
FUSTERIA PVC
BASE DE PREUS DE LICITACIÓ
Característiques fusteries:
Les fusteries es pressupostaran sense persianes, caixò d'obra ni monobloc. Aquests elements es tindran en compte com a increment del preu per a cada tipologia de finestra.
Les persianes seràn de lames d'alumini injectat, del color standard de la fusteria. El preu de persianes inclourà guies laterals, corrò i mecanismes d'accionament.
Les fusteries es preveuen instal·lar amb premarc en obra nova o rectificant marcs en rehabilitació. Aquestes tasques han d'anar incloses en el preu de la fusteria
El preu de la fusteria ha d'incloure el desmuntatge i retirada de fusteries existents a abocador
El preu dels vidres serà un suplement al preu de la fusteria, i es comptabilitzarà per m2 en funció a les caracteristiques particulars que es demanen. Aquests vidres aniran amb junta d'EPDM .
Queden incloses al cost de les partides, si no s'esmenta el contrari: Les ajudes de paletería que s'han de realitzar per a l'instal·lació de les fusteries, descarregues de material del camió, transports verticals i horitzontals del material fins lloc de treball, neteja final i retirada d'escombraries
Totes les finestres i balconeres dels habitatges disposaran de peça especial per a la microventil·lació, regulada amb la propia maneta de la fusteria.
La col·locació de les fusteries es realitzarà amb fixacions mecàniques als premarcs amb bisos, escuma de poliuretà pel reblert de forats i doble segellat interior-exterior amb massilla elàstica especifica
Caracteristiques bàsiques del PVC:
El Ral del PVC serà el dels estandards del fabricant.
Sistema per a fusteries batents A70 abisagrada de PVC de la casa CORTIZO o equivalent.»Envidrament màxim 42 mm.»Secció marc 70 mm i fulla de 80 mm. » Transmitància Uw ≥ 0,9 (W/m2K) » Aillament acústic Rw hasta 46 dB » Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) Clase 4 » Estanqueitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Clase E1800 » Resistència al vent (UNE-EN 12210) Clase C5
Sistema per a fusteries correderes C70 corredera de PVC de la casa CORTIZO o equivalent. Nus central minimalista de 30 mm. »Envidrament màxim 26 mm.»Secció marc 70 mm i fulla de 46 mm. » Transmitància Uw ≥ 1,3 (W/m2K) » Aillament acústic Rw hasta 38 dB » Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) Clase 4 » Estanqueitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Clase 7A » Resistència al vent (UNE-EN 12210) Clase C5
ATENCIÓ! LA PROPOSICIÓ SERÀ EXCLOSA SI EN QUALSEVOL PREU UNITARI S’OFERTA UN PREU PER SOBRE DELS PREUS MÀXIMS INDICATS.
NO TOCAR DESCRIPCIÓ DE PARTIDES, NI AMIDAMENTS. NOMÉS CAL POSAR EL NOM DE L'EMPRESA I PREU A LES PARTIDES A LA COLUMNA DE LA DRETA.
| PUNTUAUCIÓ | PREU DE SORTIDA | PUNTS
| BATENTS: 1 de les fulles sempre serà oscilobatent. | Fusteria PVC
partida
| Finestres o portes balconeres batents d'1 fulla | PREUS UNITARIS SORTIDA |  | (NOM DE L'EMPRESA)
PREUS UNITARIS:
1 | Superficie de 0,30 a 0,80 m2 | 345 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 15.75 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 52.5 | 1
2 | Superficie de 0,80 a 1,20 m2 | 390 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 17.85 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 78.75 | 1
3 | Superficie de 1,20 a 1,65 m2 | 425 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 21 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 107.1 | 1
4 | Superficie de 1,65 a 2,20 m2 | 454.65 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 25.2 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 136.5 | 1
5 | Superficie de 2,20 a 2,85 m2 | 495 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 31.5 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 168 | 1
finestres o portes balconeres batents de 2 fulles o 1 batent i 1 fixe (lateral, superior o inferior)
6 | Superficie de 0,30 a 0,80 m2 | 420 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 15.75 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 52.5 | 1
7 | Superficie de 0,80 a 1,20 m2 | 470 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 17.85 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 78.75 | 1
8 | Superficie de 1,20 a 1,65 m2 | 510 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 21 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 107.1 | 1
9 | Superficie de 1,65 a 2,20 m2 | 550 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 25.2 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 136.5 | 1
10 | Superficie de 2,20 a 2,85 m2 | 600 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 31.5 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 168 | 1
11 | Superficie de 2,85 a 3,60 m2 | 640 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 39.9 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 201.6 | 1
12 | Superficie de 3,60 a 4,20 m2 | 680 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 50.4 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 237.3 | 1
13 | Superficie de 4,20 a 4,85 m2 | 729.75 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 63 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 275.1 | 1
finestres o portes balconeres batents de 2 fulles i 1 fixe (lateral, superior o inferior)
14 | Superficie de 0,30 a 0,80 m2 | 420 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 15.75 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 52.5 | 1
15 | Superficie de 0,80 a 1,20 m2 | 560 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 17.85 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 78.75 | 1
16 | Superficie de 1,20 a 1,65 m2 | 590 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 21 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 107.1 | 1
17 | Superficie de 1,65 a 2,20 m2 | 630 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 25.2 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 136.5 | 1
18 | Superficie de 2,20 a 2,85 m2 | 705 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 31.5 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 168 | 1
19 | Superficie de 2,85 a 3,60 m2 | 785 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 39.9 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 201.6 | 1
20 | Superficie de 3,60 a 4,20 m2 | 880 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 50.4 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 237.3 | 1
21 | Superficie de 4,20 a 4,85 m2 | 985 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 63 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 275.1 | 1
| CORREDERES: |  | PUNTS
finestres o portes balconeres correderes de 2 fulles
22 | Superficie de 0,35 a 0,80 m2 | 388.5 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 15.75 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 52.5 | 1
23 | Superficie de 0,80 a 1,20 m2 | 420 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 17.85 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 73.5 | 1
24 | Superficie de 1,20 a 1,70 m2 | 454.65 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 21 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 107.1 | 1
25 | Superficie de 1,70 a 2,25 m2 | 493.5 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 25.2 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 142.8 | 1
26 | Superficie de 2,25 a 2,90 m2 | 536.55 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 31.5 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 181.65 | 1
27 | Superficie de 2,90 a 3,60 m2 | 588 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 39.9 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 231 | 1
28 | Superficie de 3,60 a 4,00 m2 | 614.25 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 45.15 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 246.75 | 1
29 | Superficie de 4,00 a 4,40 m2 | 636.3 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 56.7 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 280.35 | 1
30 | Superficie de 4,40 a 4,85 m2 | 664.65 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 63 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 306.6 | 1
31 | Superficie de 4,85 a 5,25 m2 | 689.85 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 73.5 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 336 | 1
32 | Superficie de 5,25 a 6,30 m2 | 740.25 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 84 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 402.15 | 1
33 | Superficie de 6,30 a 7,15 m2 | 788.55 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 96.6 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 454.65 | 1
34 | Superficie de 7,15 a 7,90 m2 | 830.55 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 111.3 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 504 | 1
35 | Superficie de 7,90 a 8,65 m2 | 866.25 | 5
| Suplement tapa caixò d'obra | 126 | 0.5
| Suplement caixò bloc amb persiana incluida | 550.2 | 1
Preu/m2 vidre baix emissiu
36 | Doble vidre 4/16/6 | 84 | 25
37 | Doble vidre laminat a una cara 4/16/3+3 | 117.6 | 5
38 | Doble vidre laminat a dues cares 3+3/16/3+3 | 153.3 | 5
Preu/m2 vidre baix estàndard
39 | Doble vidre 4/16/6 | 60.9 | 25
40 | Doble vidre laminat a una cara 4/16/3+3 | 110.25 | 5
41 | Doble vidre laminat a dues cares 3+3/16/3+3 | 126 | 5
Preu/m2 persiana
42 | Persiana enrollatble de lames d'alumini injectat de 33 mm d'alçaria, color standard de la fusteria. El preu de persianes inclourà guies laterals, corrò i mecanismes d'accionament. | 63 | 25
Preu / hora de treball fora de pressupost
43 | - Oficial | 25 | 10
44 | - Parella | 45 | 10